## RDX検証概要
●検証目的：
IBMiプラットフォームで新しいRDXとの接続および、バックアップ検証を行い、新しいバックアップ商材を作成する。
●検証環境：
▲PowerSystems
Power7モデル（8202-E4D)
Power8モデル（8286-41A)
▲RDX
IBM純正：エンクロージャー（7226-1U3）内のRDXドライブ
imation社製：内蔵ドライブ
imation社製：外付けドッキングRDXドライブ
●検証結果
▲接続検証 ・・・ Power7とRDXの接続検証
▲バックアップ検証 ・・・ Power7のバックアップ検証
▲imation社製メディアの検証 ・・・ IBMの7226-1U3エンクロジャー内のRDXドライブとimatuion社製メディアの稼働検証
▲D-IPL検証 ・・・ Power7環境にてD域IPLの検証
▲Power8 D-IPL検証(VIOS配下) ・・・ Power8環境とimation社製外付けRDXドッキングで、VIOS環境下のIBMiのD域IPLの検証
▲RDXより復元（HMCなし） ・・・ Power7モデル（タワー型）とimation社製外付けRDXドッキングでIBMi復元検証
●検証所感
PowerSystems（Power7および、Power8）のIBMi環境でNative環境および、VIOS配下のIBMi環境でも問題なく接続およびバックアップの確認が取れました。
また、HMCの有無に関係なく、利用することも確認できました。但し、HMC無しの場合には最初はDVD起動し、RDXよりOS以降の復元を可能とする。

## 接続検証
●参考資料
http://www-06.ibm.com/systems/jp/power/software/i/seminar/pdf/iseminar_201306_tr6.pdf
●環境
サーバー：Power720(8202-E4D)・・・V7R2環境
RDX(320GB)：7226-1U3エンクロージャー内のRDXドライブを使用・・・USBインターフェース
●接続
RDX本体と専用のUSBケーブルを接続し、Power720側は、P1-T7に接続する。
●サーバー側の認識状況・・・装置がRMSxxとして認識します。
・WRKHDWRSC *STG
・DSPMSG QSYSOPR ・・・ RMS01として認識したことがメッセージに出ています。
・DSPOPTコマンドにて内容確認 ・・・ 容量320GBで認識しています。

## バックアップ検証
●イニシャライズ
・INZOPTコマンドにて初期化
●フルバックアップ実行(GO SAVE ・・・ 21）
・ログ確認 14:39～15:08（約29分）
・DSPOPTコマンドにて内容確認
・WRKLNKコマンドにて内容確認
・WRKOPTVOLコマンドにて確認
・個別オブジェクトを見る方法（DSPOPTコマンド）

## imationメディア検証
imationのメディアによる検証
●初期表示（フォーマット前）・・・DSPOPTコマンド
１TBメディアを利用の為、ボリューム容量もそれなりに表示されています。
●イニシャライズ（INZOPT)
●フルバックアップ実施(GO SAVE ・・・ 21）
●ログ 15:47～16:19（約32分） ・・・ DSPLOG
DSPOPTコマンドにて確認

## D-IPL検証
●D-IPL検証 ・・・ 起動までに40分以上掛りました。（今回の検証でSANブート環境では起動できませんでした）
ログの確認
| 12/21/2014 08:43:30 | 0
| 12/21/2014 08:43:06 | C6004031
| 12/21/2014 08:43:06 | C6004030
| 12/21/2014 08:43:06 | C6004029
| 12/21/2014 08:43:00 | C6004026
| 12/21/2014 08:43:00 | C6004025
| 12/21/2014 08:43:00 | C6004024
| 12/21/2014 08:43:00 | C6004021
| 12/21/2014 08:43:00 | C6004017
| 12/21/2014 08:43:00 | C6004016
| 12/21/2014 08:43:00 | C6004033
| 12/21/2014 08:42:59 | 0
| 12/21/2014 08:42:53 | C6004508
| 12/21/2014 08:42:53 | C6004015
| 12/21/2014 08:42:53 | C6004014
| 12/21/2014 08:42:53 | C6004013
| 12/21/2014 08:42:42 | 0
| 12/21/2014 08:42:13 | C6004305
| 12/21/2014 08:42:06 | C60041F0
| 12/21/2014 08:42:05 | C6004508
| 12/21/2014 08:42:05 | C500E200
| 12/21/2014 08:42:05 | C500E280
| 12/21/2014 08:42:05 | C500E278
| 12/21/2014 08:42:05 | C500E270
| 12/21/2014 08:42:05 | C500E2D0
| 12/21/2014 08:42:05 | C500E201
| 12/21/2014 08:41:55 | C6003962
| 12/21/2014 08:41:50 | C6003961
| 12/21/2014 08:41:47 | C6003960
| 12/21/2014 08:41:47 | C20082FF
| 12/21/2014 08:41:47 | C2008200
| 12/21/2014 08:41:45 | C20081FF
| 12/21/2014 08:41:45 | C2008120
| 12/21/2014 08:41:45 | C200811C
| 12/21/2014 08:41:45 | C2008119
| 12/21/2014 08:41:45 | C2008118
| 12/21/2014 08:41:45 | C2008110
| 12/21/2014 08:41:45 | C200813F
| 12/21/2014 08:41:45 | C2008130
| 12/21/2014 08:41:45 | C20080A0
| 12/21/2014 08:41:45 | C2008080
| 12/21/2014 08:41:45 | C2008060
| 12/21/2014 08:41:45 | C2008040
| 12/21/2014 08:41:45 | C20025FF
| 12/21/2014 08:41:45 | C2002500
| 12/21/2014 08:41:45 | C20023FF
| 12/21/2014 08:41:45 | C2002300
| 12/21/2014 08:41:45 | C200810F
| 12/21/2014 08:41:45 | C2008104
| 12/21/2014 08:41:45 | C2008100
| 12/21/2014 08:41:45 | C20080FF
| 12/21/2014 08:41:45 | D200C301
| 12/21/2014 08:41:45 | D200C300
| 12/21/2014 08:41:45 | C200802F
| 12/21/2014 08:41:45 | C2008020
| 12/21/2014 08:41:45 | C20024FF
| 12/21/2014 08:41:43 | C2002450
| 12/21/2014 08:41:43 | C2002400
| 12/21/2014 08:41:43 | C20022FF
| 12/21/2014 08:41:43 | C2002200
| 12/21/2014 08:41:43 | D200C2FF
| 12/21/2014 08:41:43 | D200C200
| 12/21/2014 08:41:35 | D200C1FF
| 12/21/2014 08:41:35 | D200C100
| 12/21/2014 08:41:35 | D200B08F
| 12/21/2014 08:41:35 | D200B080
| 12/21/2014 08:41:35 | D200E06F
| 12/21/2014 08:41:35 | D200E060
| 12/21/2014 08:41:35 | D200E06F
| 12/21/2014 08:41:35 | D200E060
| 12/21/2014 08:41:35 | D200B06F
| 12/21/2014 08:41:35 | D200B060
| 12/21/2014 08:41:35 | D200B09F
| 12/21/2014 08:41:32 | D200B097
| 12/21/2014 08:41:32 | D200B090
| 12/21/2014 08:41:32 | D200B07F
| 12/21/2014 08:41:23 | D200B077
| 12/21/2014 08:41:23 | D200B070
| 12/21/2014 08:41:23 | D200B05F
| 12/21/2014 08:41:23 | D200B050
| 12/21/2014 08:41:23 | D200B3FF
| 12/21/2014 08:41:23 | D200B310
| 12/21/2014 08:41:23 | D200B300
| 12/21/2014 08:41:23 | D200B1FF
| 12/21/2014 08:41:23 | D200B100
| 12/21/2014 08:41:23 | C2007150
| 12/21/2014 08:41:23 | C2006100
| 12/21/2014 08:39:58 | C20060F0
| 12/21/2014 08:39:58 | C2006020
| 12/21/2014 08:39:58 | C2006010
| 12/21/2014 08:39:58 | C2006100
| 12/21/2014 08:35:59 | C20060F0
| 12/21/2014 08:35:59 | C2006020
| 12/21/2014 08:35:59 | C2006010
| 12/21/2014 08:35:59 | C2006100
| 12/21/2014 08:34:32 | C20060F0
| 12/21/2014 08:34:32 | C2006020
| 12/21/2014 08:34:32 | C2006010
| 12/21/2014 08:34:32 | C2006100
| 12/21/2014 08:30:35 | C20060F0
| 12/21/2014 08:30:35 | C2006020
| 12/21/2014 08:30:35 | C2006010
| 12/21/2014 08:30:35 | C2006100
| 12/21/2014 08:29:22 | C20060F0
| 12/21/2014 08:29:22 | C2006020
| 12/21/2014 08:29:22 | C2006010
| 12/21/2014 08:29:22 | C2006100
| 12/21/2014 08:22:33 | C20060F0
| 12/21/2014 08:22:33 | C2006020
| 12/21/2014 08:22:33 | C2006010
| 12/21/2014 08:22:33 | C2006100
| 12/21/2014 08:20:05 | C20060F0
| 12/21/2014 08:20:05 | C2006020
| 12/21/2014 08:20:05 | C2006010
| 12/21/2014 08:20:05 | C2006100
| 12/21/2014 08:13:15 | C20060F0
| 12/21/2014 08:13:15 | C2006020
| 12/21/2014 08:13:15 | C2006010
| 12/21/2014 08:13:15 | C2006100
| 12/21/2014 08:11:40 | C20060F0
| 12/21/2014 08:11:40 | C2006020
| 12/21/2014 08:11:40 | C2006010
| 12/21/2014 08:11:40 | C2006100
| 12/21/2014 08:11:06 | C20060F0
| 12/21/2014 08:11:06 | C2006020
| 12/21/2014 08:11:06 | C2006010
| 12/21/2014 08:11:06 | C2006100
| 12/21/2014 08:11:02 | C20060F0
| 12/21/2014 08:11:02 | C2006020
| 12/21/2014 08:11:02 | C2006010
| 12/21/2014 08:11:02 | C2006100
| 12/21/2014 08:03:41 | C20060F0
| 12/21/2014 08:03:41 | C2006020
| 12/21/2014 08:03:41 | C2006010
| 12/21/2014 08:03:41 | C2006100
| 12/21/2014 08:01:34 | C20060F0
| 12/21/2014 08:01:34 | C2006020
| 12/21/2014 08:01:34 | C2006010
| 12/21/2014 08:01:34 | C2006100
| 12/21/2014 08:01:30 | C20060F0
| 12/21/2014 08:01:30 | C2006020
| 12/21/2014 08:01:30 | C2006000
| 12/21/2014 08:01:30 | C2004150
| 12/21/2014 08:01:30 | C2003160
| 12/21/2014 08:01:28 | C2003150 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:28 | C2003100 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:28 | C2003080
| 12/21/2014 08:01:28 | CA00E15B
| 12/21/2014 08:01:28 | CA00D020
| 12/21/2014 08:01:28 | CA00D003
| 12/21/2014 08:01:28 | CA00E1B0
| 12/21/2014 08:01:28 | CA00D001
| 12/21/2014 08:01:28 | CA00E155 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:28 | CA00E153 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:28 | CA00E152 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:25 | CA00E153 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:25 | CA00E152 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:21 | CA00E153 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:21 | CA00E152 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:21 | CA00E155 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:21 | CA00E156 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:21 | CA00E153 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:21 | CA00E152 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:21 | CA00E151 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E172 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E170
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00D00C
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00D012
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E150
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E13B
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E13B
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E13B
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E13B
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E137
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E19D
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E19E
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E110
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E10B
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E10A
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E102
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E101
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E14C
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E149
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E1D4
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E131
| 12/21/2014 08:01:20 | CA260208
| 12/21/2014 08:01:20 | CA260208
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E134
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E443
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E442
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E441
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E440
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E138
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E13A
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E130
| 12/21/2014 08:01:20 | CA0000A0
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E880
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E879
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E877
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E887
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E886
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E885
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E876
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E865
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E860
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E850
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E843
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E840
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E830
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E8A0
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E8A0
| 12/21/2014 08:01:20 | CA260100
| 12/21/2014 08:01:20 | CA260100
12/21/2014 08:01:20
| 12/21/2014 08:01:20 | C20082FF
| 12/21/2014 08:01:20 | C2008200
| 12/21/2014 08:01:20 | CA000038
| 12/21/2014 08:01:20 | CA000032
| 12/21/2014 08:01:20 | CA000030
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E875
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E800
| 12/21/2014 08:01:20 | CA000091
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00D011
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00D010
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E131
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E134
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E443
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E442
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E441
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E440
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E138
| 12/21/2014 08:01:20 | CA00E13A
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E130
| 12/21/2014 08:01:19 | CA000090
| 12/21/2014 08:01:19 | CA000080
| 12/21/2014 08:01:19 | CA000070
| 12/21/2014 08:01:19 | CA000060
| 12/21/2014 08:01:19 | CA000050
| 12/21/2014 08:01:19 | CA000040
| 12/21/2014 08:01:19 | CA000020
| 12/21/2014 08:01:19 | CA000000
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E880
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E879
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E877
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E887
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E886
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E885
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E876
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E865
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E860
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E850
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E843
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E840
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E830
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E8A0
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E8A0
| 12/21/2014 08:01:19 | CA000038
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260206
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260206
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260200
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260200
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260208
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260208
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260202
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260202
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260204
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260204
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260203
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260203
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260207
| 12/21/2014 08:01:19 | CA260207
| 12/21/2014 08:01:19 | CA000034
| 12/21/2014 08:01:19 | CA000032
| 12/21/2014 08:01:19 | CA000030
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E875
| 12/21/2014 08:01:19 | CA00E800
12/21/2014 08:01:19
| 12/21/2014 08:01:19 | C20081FF
| 12/21/2014 08:01:19 | C2008120
| 12/21/2014 08:01:19 | C200811C
| 12/21/2014 08:01:19 | C2008110
| 12/21/2014 08:01:19 | C2008109
| 12/21/2014 08:01:19 | C2008109
| 12/21/2014 08:01:19 | C2008109
| 12/21/2014 08:01:19 | C2008109
| 12/21/2014 08:01:19 | C20080A0
| 12/21/2014 08:01:19 | C2008080
| 12/21/2014 08:01:19 | C2008060
| 12/21/2014 08:01:19 | C2008040
| 12/21/2014 08:01:19 | C20025FF
| 12/21/2014 08:01:19 | C2002500
| 12/21/2014 08:01:19 | C20023FF
| 12/21/2014 08:01:19 | C2002300
| 12/21/2014 08:01:19 | C200810F
| 12/21/2014 08:01:19 | C2008104
| 12/21/2014 08:01:19 | C2008100
| 12/21/2014 08:01:19 | C20062FF
| 12/21/2014 08:01:19 | C2006200
| 12/21/2014 08:01:19 | C2006007
| 12/21/2014 08:01:19 | C2006005
| 12/21/2014 08:01:19 | C2006003
| 12/21/2014 08:01:19 | C2003000
| 12/21/2014 08:01:19 | C20080FF
| 12/21/2014 08:01:19 | C2003100 | U78AA.001.WZEJUJE-P1
| 12/21/2014 08:01:19 | C20014FF
| 12/21/2014 08:01:19 | C2001410
| 12/21/2014 08:01:19 | C2001400
| 12/21/2014 08:01:19 | C20013FF
| 12/21/2014 08:01:19 | C2001300
| 12/21/2014 08:01:19 | C20024FF
| 12/21/2014 08:01:13 | C2002450
| 12/21/2014 08:01:13 | C2002400
| 12/21/2014 08:01:13 | C20022FF
| 12/21/2014 08:01:13 | C2002200
| 12/21/2014 08:01:13 | C200600B
| 12/21/2014 08:01:13 | C2006009
| 12/21/2014 08:01:13 | C20012FF
| 12/21/2014 08:01:13 | C200125F
| 12/21/2014 08:01:13 | C2001250
| 12/21/2014 08:01:13 | C2001200
| 12/21/2014 08:01:13 | C20011FF
| 12/21/2014 08:01:13 | C2001100
| 12/21/2014 08:01:13 | C2001010
| 12/21/2014 07:55:58 | 0

## Power8 D-IPL検証 (VIOS配下)
環境：
モデル：8286-41A(S814)・・・ファームウェア（FW810.11(V810_087_081))
HMC：７０４２－CR8・・・ファームウェア(V8R8.20）＋MH01454＋MH1486
OS：IBMi7.2
Power8マシンでD-IPL検証を実施 ・・・ P1-T2ポートを利用します。
VIOS配下のIBMi環境でもD-IPLが出来ました。
①プロファイル（代替装置）の変更を行う
②区画をD-IPLにて起動する
③コンソールセッションに「ライセンス内部コードの導入」画面が表示され、以降は通常の導入と同じです、（但し、導入媒体は”RMS01”です）

## RDXより復元(HMC無し)
前提：D域IPLにて、内部ライセンスコード導入および、ディスク構成済みであること
「３・専用保守ツール（ＤＳＴ）の使用」を選択し、ユーザーとパスワードを入力する
「５．ＤＳＴ環境の処理」を選択する
「２．システム装置」をせんたくする
「５．代替同導入装置」を選択
「２．光ディスク」を選択する
「ＲＭＳｘｘ」を選択する
Ｆ３押下
１を入力して実行する（ＤＳＴ画面を終了する）
「２。オペレーティング・システムの導入」を選択して実行する
「4．現行の代替え選択済み装置」を選択して実行する
確認画面で実行する
言語指定画面で実行する
確認画面で実行する
以降、画面の指示に従って導入する